Додаток 3

до Порядку приймання (передачі) об’єктів електричних

мереж у власність ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ»

Перелік проектної, технічної та експлуатаційної документації

(в залежності від типу об’єкту передачі)

- Належним чином оформлене право володіння/користування земельними ділянками (за наявності).

- Проєктно-кошторисна документація на об’єкт/майновий комплекс оформлена у відповідності до вимог чинного законодавства та нормативних документів (за наявності).

- Виконавча документація (за наявності).

- Документація про введення об’єкта/майнового комплексу в експлуатацію.

- Будівельний паспорт/паспорти будівлі/будівель/майнового комплексу.

- Паспорти повітряних/кабельних ліній електропередачі, які повинні включати наступне:

поопорні схеми (для ПЛ, КПЛ);

схема прокладки кабеля (для КЛ);

схеми контурів заземлення;

протоколи високовольтних випробувань та вимірювань обладнання;

протоколи вимірювання контурів заземлення;

заводська документація на встановлене обладнання.

- Паспорти ТП/КТП/ЩТП/КТПБН, які повинні включати наступне:

однолінійні схеми електричних з’єднань;

схеми контурів заземлення;

протоколи перевірок захистів;

протоколи високовольтних випробувань та вимірювань обладнання;

протоколи вимірювання контурів заземлення;

заводська документація на встановлене обладнання.

- Акти/протоколи на виконані приховані роботи.

- Комплект затверджених оперативних схем, у т.ч. і внутрішньо будинкових.

- Документально підтверджена інформація про виконання планових/позапланових ремонтів силового обладнання, обладнання РЗА і ПА, будівель та споруд.

- Карти уставок релейного захисту та протиаварійної автоматики.

- Схеми та паспорти контурів заземлення на підстанціях.

- Схема улаштування дренажів, маслоприймачів, масловідводів і маслонакопичувачів на підстанції (за наявності).

- Схеми електричних з’єднань первинних, вторинних кіл, кіл захистів, власних потреб і т.п на підстанціях.

- Схеми контурів заземлення підстанцій.

- Протоколи перевірок захистів на підстанціях.

- Протоколи високовольтних випробувань та вимірювань обладнання підстанцій.

- Протоколи вимірювання контурів заземлення на підстанції.

- Заводська документація на встановлене обладнання на підстанції.

- Схеми улаштування блискавкозахисту.