Додаток 3
до Порядку приймання (передачі) об’єктів електричних
мереж у власність ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ»


Перелік проектної, технічної та експлуатаційної документації
(в залежності від типу об’єкту передачі)


1. Належним чином оформлене право володіння/користування земельними ділянками (за наявності).
2. Проєктно-кошторисна документація на об’єкт/майновий комплекс оформлена у відповідності до вимог чинного законодавства та нормативних документів (за наявності).
3. Виконавча документація (за наявності).
4. Документація про введення об’єкта/майнового комплексу в експлуатацію.
5. Будівельний паспорт/паспорти будівлі/будівель/майнового комплексу.
6. Паспорти повітряних/кабельних ліній електропередачі, які повинні включати наступне:
поопорні схеми (для ПЛ, КПЛ);
схема прокладки кабеля (для КЛ);
схеми контурів заземлення;
протоколи високовольтних випробувань та вимірювань обладнання;
протоколи вимірювання контурів заземлення;
заводська документація на встановлене обладнання.
7. Паспорти ТП/КТП/ЩТП/КТПБН, які повинні включати наступне:
однолінійні схеми електричних з’єднань;
схеми контурів заземлення;
протоколи перевірок захистів;
протоколи високовольтних випробувань та вимірювань обладнання;
протоколи вимірювання контурів заземлення;
заводська документація на встановлене обладнання.
8. Акти/протоколи на виконані приховані роботи.
9. Комплект затверджених оперативних схем, у т.ч. і внутрішньо будинкових.
10. Документально підтверджена інформація про виконання планових/позапланових ремонтів силового обладнання, обладнання РЗА і ПА, будівель та споруд.
11. Карти уставок релейного захисту та протиаварійної автоматики.
12. Схеми та паспорти контурів заземлення на підстанціях.
13. Схема улаштування дренажів, маслоприймачів, масловідводів і маслонакопичувачів на підстанції (за наявності).
14. Схеми електричних з’єднань первинних, вторинних кіл, кіл захистів, власних потреб і т.п на підстанціях.
15. Схеми контурів заземлення підстанцій.
16. Протоколи перевірок захистів на підстанціях.
17. Протоколи високовольтних випробувань та вимірювань обладнання підстанцій.
18. Протоколи вимірювання контурів заземлення на підстанції.
19. Заводська документація на встановлене обладнання на підстанції.
20. Схеми улаштування блискавкозахисту.
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