|  |  |  | Додаток до листа від "____"_______20__ №______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Звіт за результатами

проведення моніторингу якості електричної

енергії у системі ДП «Регіональні електричні мережі» за 2025 рік

| № з/п | Найменування підстанції | Найменування точки приєднання електроустановки Користувача | Період часу, протягом якого буде здійснюватися вимірювання | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Волинська область |  |  |  |  |
| 1 | РУ-6 кВ ПС-35 кВ «Бортнів» | 1 секція шин 6 кВ | 10.03-17.03.2025 | Відповідає ДСТУ EN 50160:2023 |
| 2 |  | 2 секція шин 6 кВ | 17.03-24.03.2025 |  |
| 3 | ПС-6 кВ «Шахта 1» | 1 секція шин 6 кВ | 07.04-14.04.2025 |  |
| 4 |  | 2 секція шин 6 кВ | 14.04-21.04.2025 |  |
| 5 | ЦРП-6 кВ №10 | 1 секція шин 0,4 кВ | 05.05-12.05.2025 |  |
| 6 | ПС-35 кВ «В10 Нова» | 1 секція шин 35 кВ | 09.06-16.06.2025 | Відповідає ДСТУ EN 50160:2023 |
| 7 |  | 2 секція шин 35 кВ | 16.06-23.06.2025 |  |
| 8 | ПС-6 кВ «Шахта 9» | 1 секція шин 6 кВ | 07.07-14.07.2025 | Відповідає ДСТУ EN 50160:2023 |
| 9 |  | 2 секція шин 6 кВ | 14.07-21.07.2025 |  |
| 10 | ПС-35 кВ «Новелл» | 1 секція шин 10 кВ | 08.09-15.09.2025 |  |
| Львівська область |  |  |  |  |
| 11 | ПС 35/6 кВ «Степова-центр» | 1 секція шин 35 кВ | 04.08-11.08.2025 | Відповідає ДСТУ EN 50160:2023 |
| 12 | ПС 35/6 кВ «Степова-центр» | 2 секція шин 35 кВ | 11.08-18.08.2025 |  |